## 福建省图书馆2025-2027年度物业管理

## 服务项目采购内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

本项目为福建省图书馆物业管理服务项目，具体概况如下：

1、座落位置和建筑面积：福建省图书馆位于福州市鼓楼区湖东路227号，占地33亩，建筑面积4.11万平方米。其中对外服务区域（阅览区、大厅、庭院、报告厅等）约2.4万平方米，内部区域（办公区、书库、地下停车场等）约1.7万平方米。福建省图书馆开放时间每天8:00-21:00（包括周末和节假日）。

2、项目采购服务期限：整体合同期限为24个月，具体进场时间以采购人通知为准。

3、本项目所属行业：物业管理。

### 二、技术和服务要求

中标人负责对房屋及配套的设施设备进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动，包括对房屋建筑物维护、修缮与改造；物业附属设备、设施的维护、保养与更新；相关场地维护与管理；消防设备维护、养护与更新；治安保卫；清扫保洁；大楼、室内场地绿化；车辆管理等服务；要在物业服务各个方面，加强管理，提供优质服务，营造优美环境。全力配合和协助采购人做好节能减排、垃圾分类、疫情常态化防控、文明单位、模范机关、节约型公共机构示范单位、节约型、节水型单位创建等宣传创建有关工作。具体如下：

（一）人员要求

1、人员要求表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 人员要求 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 年龄25—50周岁，具有专科及以上学历，熟悉物业管理、人力资源管理、消防管理等相关专业知识，无犯罪记录，驻场，每日上班时间8：00—17：30，不得兼职。（投标时须提供身份证复印件） | 负责物业管理机构，与业主单位沟通、协调，对业主所安排的有关处理、联络、知会等事务及时跟进、落实及反馈；对业主提出的合理建议或意见及时整改；做到责、权、利关系明确；参与制订各类管理人员的岗位责任制、内部管理运作及考核制度、制订完善的管理工作流程；积极协助业主、街道、派出所开展各项工作；完成政策、法规等规定的由中标人承担的其他工作事项。 |
| 2 | 工程主管 | 1 | 年龄25—50周岁，具有专科及以上学历，无犯罪记录，驻场，每日上班时间8：00—17：30，身体健康，具备三年及以上工作经验，熟悉工作程序，具有敬业精神和拼搏精神，工作责任心强，表达能力强，善于沟通。（投标时须提供身份证复印件） | 负责馆内工程维修的各项管理工作，熟悉本专业的系统分布、运行特点、设备性能等，一旦发现问题或发生意外事故，能马上做出正确判断，并迅速组织抢修；做好设备的年、月检修保养计划和备用材料计划，上报后勤保障中心审批并负责维修保养计划的实施；做好所负责设备的维修消耗记录及技术档案存档备查。有五年及以上工程管理与维护工作经验，熟悉工作程序。 |
| 3 | 工程人员（水电工） | 6 | 年龄25—55周岁，水电工5人，有2年以上相关工作经验，熟练掌握应聘岗位的操作技能，24小时轮值。 | 负责项目内的供配电系统、给排水系统、中央空调、管道线路、电梯消防等设备设施管理维护，制定各项安全操作规范，做好建筑和设备设施的定期巡查工作，及时发现问题并处理，做好场馆能耗管理和检修工作，保障场馆正常安全运行，每日按照我馆要求定时开关电灯、空调（含控制面板） |
| 4 | 保洁主管 | 1 | 年龄25—50周岁，高中(中专)及以上学历，无犯罪记录，驻场，每日上班时间8：00—17：30，身体健康，具备三年及以上工作经验，熟悉工作程序，具有敬业精神和拼搏精神，工作责任心强，表达能力强，善于沟通。（投标时须提供身份证复印件） | 负责馆内保洁（含垃圾分类）、绿化的各项管理工作，制定绿化、保洁方案，检查执行情况；具体安排保洁、绿化人员岗位分配和日常工作；定期对保洁、绿化人员进行岗位培训。 |
| 5 | 保洁员 | 16 | 年龄原则上不得超过55周岁，身体健康，具有娴熟的保洁技能，丰富的从业经验，品行端正，每日上班时间7:00—21:00。 | 负责项目范围内的清洁、垃圾清运、防疫消杀等清洁卫生工作。 |
| 6 | 绿化工人 | 1 | 用工年龄应符合法律及行业规定，身体健康。每日上班时间8：00—17：30。 | 负责根据植物生长习性对绿化盆栽进行淋水、修剪、施肥、杀虫、更换，保持生长态势良好、造型优美、常新常绿；定期除草、松土、施肥、整形修剪、防治病虫害；做到树木生长茂盛、无枯枝、树形美观、完整、无倾斜；花坛土壤疏松无垃圾；草坪平整清洁无杂草；对重点花草树木必须专人管理，定期施肥、养护，有枯萎破损的绿植需及时更换；绿植数量和品目每个月清点至少1次，并做好清点记录单；室外草坪养护，树木灌木修剪养护，倒树清运等。 |
| 7 | 安防主管 | 1 | 年龄25—50周岁，高中(中专)及以上学历，无犯罪记录，驻场，身体健康，具备三年及以上工作经验，熟悉工作程序，具有敬业精神和拼搏精神，工作责任心强，表达能力强，善于沟通。每日上班时间8：00—17：30，不得兼职。（投标时须提供身份证复印件） | 主要负责馆内安全管理与运营工作，使安保管理达到规范化、科学化、专业化和系统化。认真贯彻“预防为主，防消结合，确保重点，从严管理”的安全工作原则。 1.安防经理全面负责馆内安全管理和安保工作； 2.根据实际情况制定安全管理规定、制度和方案，建立健全安全管理体系，落实“五防”(防火、防盗、防爆炸、防破坏、防治安灾害事故)安全管理及宣传教育，提高全员防范意识和能力，强化安全责任感; 3.组织安防部日常安全培训与教育，提高员工的安全意识和安全防范能力并实施各种安全演练活动，完善安全应急预案； 4.熟知馆内所有安全设施、设备，落实加强安防巡查，做好监控设备的维护和管理工作，对馆内安全保障情况进行分析、评估，及时发现和解决问题。 |
| 8 | 保安 | 34 | 年龄25—50周岁，男性身高168CM以上，女性身高160CM以上，仪表端庄。参加本项目的安保服务人员必须经区级正规医院体检，无传染疾病或病史，身体健康，具备初中（投入人员的40%需高中以上）文化以上学历，能填写值班记录，口齿清晰，五官端正，品行良好，无犯罪和不良记录所有安保服务人员必须持有关部门颁发的保安证。每天24小时轮值。 | 负责馆内安全具体事务，维护馆内公共秩序，能正确使用各类消防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。 |
| 9 | 消监控员 | 8 | 年龄25—50周岁，具有初中（含）以上学历，身体健康，持有消防设施操作员证，2年（含）以上相关工作经验；同等条件下，退役军人优先。无犯罪前科，了解消防知识。 | 负责消控室：保持24小时值班制度，并保持完整的监控记录，每天定期检查，做好记录。接到火警、警情后后立即通知当值安防员于5分钟内到达现场，立即通知领导与警方，协助采取有关措施，落实大楼应急处置程序。 |
| 11 | 司机 | 1 | 年龄25—55周岁，具有初中（含）以上学历，身体健康，持C1以上驾照，3年（含）以上驾驶经验；无犯罪前科。 | 负责驾驶采购人公务车辆，遵守采购人要求的上班时间，服从工作安排，不出车时，要在岗位上待命，不得擅离岗位。按规定驾驶公务用车，严禁公车私用。 |
|  |  | 70 |  |  |

注：投标人投入到本项目服务人员均需按岗位设置的人员要求配置到位。

（1）中标人服务人员编制总人数原则上不少于70人，具体人员配置按采购人岗位需求设置，中标人按采购人要求配置到位，如果中标人未能按照采购人约定的总人数配备到位，每缺1人按每月实发的工资标准从物业费中扣除。其中，安保人员可根据现场实际需要经采购人同意后进行适当调配，但人数不能出现负偏差。如有提供其他设施设备可以更有效提供服务的，中标人可以提出申请经采购人审批同意后进行调整人员。

（2）消防监控室需至少配备8名具有消防设施操作员证人员，熟悉消防安全制度及消防安全器材使用，具备处置各类灭火救援和抢险救灾事故能力的人员。

（3）项目经理具有综合物业管理知识和技能，应持有具备人员紧急救护知识，会操作红十字会配发的AED自动体外除颤器，全面负责相关紧急救护工作的协调管理并能在紧急情况下实施救护工作。

（4）投标人配备的安防人员应保证无犯罪前科。投标人须单独提供承诺函，承诺在合同签订后的二个月内提供无犯罪证明，否则投标无效。

（5）项目经理、安防主管、工程主管、保洁主管的上岗及变更应向采购人报批同意后更换。未经采购人批准擅自变更人员的，采购人按每人次扣减物业费人民币10000元。投标人须单独提供承诺函，否则投标无效。

2、岗位详细配置及要求

（1）工程人员岗位

岗位要求具体如下：

①年满二十五周岁至五十五周岁、高中(中专)及以上学历、身体健康、无犯罪记录。

②资格要求：持有有效的应急管理部门颁发的特种作业操作证（高压电工作业）。

③岗位职责：24小时轮值，每班不少于2人，负责项目内的供配电系统、给排水系统、中央空调、管道线路、电梯等设备设施管理维护修理等，制定各项安全操作规范，做好建筑和设备设施的定期巡查工作，及时发现问题并处理，做好场馆能耗管理和检修工作，保障场馆正常安全运行，每日按照我馆要求定时开关电灯、空调（含控制面板）。

（2）保洁和绿化人员岗位

| 序号 | 岗位 | 上岗时间（每天） | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼大厅阅览室 | 7:00-21:00 | 不少于1人同时在岗。开放期间不间断巡回保洁。 | 周末节假日寒暑假需增加1-2人保洁员 |
| 2 | 一楼少儿文献借阅区 | 7:00-18:00 | 不少于1人在岗。开放期间不间断巡回保洁。 |  |
| 3 | 二楼阅览区 | 7:00-21:00 | 不少于1人同时在岗。开放期间不间断巡回保洁。 | 周末节假日寒暑假需增加1-2人保洁员 |
| 4 | 三楼阅览区 | 7:00-18:00 | 不少于1人同时在岗。开放期间不间断巡回保洁。 |  |
| 5 | 四楼阅览区 | 7:00-18:00 | 不少于1人同时在岗。开放期间不间断巡回保洁。 |  |
| 6 | 外围绿地、道路、地下地面停车场、屋面天台、设备房、标示标牌等 | 7:00-18:00 | 不少于2人在岗。 |  |
| 7 | 行政楼 | 8:00-18:00 | 不少于1人在岗 |  |
| 8 | 南侧新楼1-5层 | 8:00-18:00 | 不少于1人在岗 |  |
| 9 | 机动人员 |  | 不少于1人在岗 | 替班、应急等情况 |
| 10 | 绿化人员 | 8:00-18:00 | 不少于1人在岗 |  |

注：人员数量按实际岗位和上班时间排班为准。

岗位要求具体如下：

①年满二十周岁至五十五周岁、身体健康、无犯罪记录。

②保洁员岗位职责：负责项目范围内的清洁、垃圾清运、防疫消杀等清洁卫生工作，在岗期间巡回保洁。需配备1-2名形象好经过培训兼做会务服务。

③绿化人员岗位职责：负责根据植物生长习性对绿化盆栽进行淋水、修剪、施肥、杀虫、更换，保持生长态势良好、造型优美、常新常绿；定期除草、松土、施肥、整形修剪、防治病虫害；做到树木生长茂盛、无枯枝、树形美观、完整、无倾斜；花坛土壤疏松无垃圾；草坪平整清洁无杂草；对重点花草树木必须专人管理，定期施肥、养护，有枯萎破损的绿植需及时更换；绿植数量和品目每个月清点至少1次，并做好清点记录单；室外草坪养护，树木灌木修剪养护，倒树清运等。

（3）安全保卫、消防岗位

| 序号 | 岗位 | 上岗时间（每天） | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前门岗 | 7:00-21:00 | 不少于2人同时在岗。 |  |
|  |  | 21：00-第二天7:00 | 不少于1人在岗 |  |
| 2 | 后门岗 | 人员24小时值班 | 不少于1人在岗。 |  |
| 3 | 北门安检岗 | 8:00-21:00 | 不少于4人同时在岗。 | 含楼门岗 |
| 4 | 西门安检岗 | 8:00-21:00 | 不少于2人同时在岗。 | 含楼门岗 |
| 5 | 东门安检岗 | 8:00-18:00 | 不少于3人同时在岗。 | 含楼门岗 |
| 6 | 少儿阅览区 | 8:00-18:00 | 平常不少于1人在岗，节假日、周末和寒暑假不少于2人同时在岗。 |  |
| 7 | 一楼阅览区 | 8:00-21:00 | 不少于1人在岗 |  |
| 8 | 二楼阅览区 | 8:00-21:00 | 不少于1人在岗 |  |
| 9 | 三楼阅览区 | 8:00-18:00 | 不少于1人在岗 |  |
| 10 | 四楼阅览区 | 8:00-18:00 | 不少于1人在岗 |  |
| 11 | 西庭院书梯 | 8:00-21:00 | 不少于1人在岗 |  |
| 12 | 消监控 | 人员24小时值班 | 不少于2人在岗。 |  |
| 13 | 机动巡逻岗 | 人员24小时值班 | 不少于3人在岗。 | 含夜间值班巡逻 |

注：人员数量按实际岗位和上班时间排班为准，其中女保安不少于5人。

保安人员岗位要求具体如下：

①年龄25—50周岁，男性身高168CM以上，女性身高160CM以上，仪表端庄。参加本项目的安保服务人员必须经区级正规医院体检，无传染疾病或病史，身体健康，具备初中（投入人员的40%需高中以上）文化以上学历，能填写值班记录，口齿清晰，五官端正，品行良好，无犯罪和不良记录，所有安保服务人员经过专业培训，必须持有关部门颁发的保安证。每天24小时轮值。

②保安岗位职责：维护馆内的公共秩序；负责应对突发事件和紧急情况包括火灾、盗窃、抢劫等；协助管理人员处理安全事故和纠纷；负责巡逻巡查馆内各区域，发现安全隐患和问题及时报告和采取措施解决；确保员工和读者在紧急情况下得到及时帮助和保护；礼貌回答读者各类咨询。

消监控岗位要求具体如下：

①年龄25—50周岁，具备高中（含）以上学历，口齿清晰，语言流畅，身体健康，品行良好，无犯罪和不良记录。并持有消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证书，熟悉掌握消防、安防监控设备、设设施操作能力，具有2年（含）以上相关工作经验；在同等条件下，退役军人优先。

②消监控岗位职责：保持24小时值班制度，负责日常检查巡视，确保消防控制中心及消防系统的设施、线路齐全，完好无损，随时可启用，定期进行联运测试，确保整个系统反应正常；定期对消防系统及公共广播系统进行保养维护；定期检查消防备用水池的蓄水量，保障水系统正常；建立完备的设备设施运行档案，并于合同期满后移交馆方；接到报警求助后，记录完整、准确、详细、全面；按照规定认真巡视监控图像，及时发现异常情况；对设备器材做好维护、保养，掌握相关设备参数，熟习性能特性，值班期间保持设备室内卫生、设备摆放整齐，外观清洁无积尘，不定时对设备进行清洁打扫；未经馆方允许，任何人不得查看或调阅监控视频资料和监测数据等内容；及时与相关部门、馆方沟通协调，夜班人员，遇紧急情况难于处理，可逐级上报，直到问题解决；消防设施的巡检和消防控制室的报警处理工作，提供消防设备设施维护保养记录。

（二）具体服务要求

1、物业设备、设施的维护、保养与更新

服务内容：供配电系统（包括室内外照明、电梯、中央空调及分体空调）、给排水系统（包括加压供水设备、抽水泵、上下水管道、落水管、雨水收集系统等）、恒温恒湿系统及设备用房、门窗、锁具、家具、路面、石材、瓷砖、油漆修补、渗漏水处理、沟、池、井、下水管道疏通等的日常维护管理等工作。

服务要求：

（1）建立设施设备档案（设备台帐），实行一设备一档案管理，设施设备的运行、检查、维修、保养等记录应齐全；设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备运行正常；设备房保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象；容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施；对可能发生的各种突发设备故障需制订设备设施运行管理制度及应急预案。

（2）建立24小时不空档运行维修值班制度，设立有专人值班的总维修报障电话，统一指挥调度并跟踪记录完成情况。建立交接班记录制度、电梯、空调系统运行管理制度和安全操作规程，每日对所有用水、用电设施设备巡查一次，巡查时间为每天上午上班时间，如遇特殊情况可提前或延时进行，但不可少缺，并做好巡查记录。

（3）设施、设备维修及保养标准。熟练掌握设备故障/突发性事件（停电、停水、停梯）应急预案处置措施；按具体维保合同要求，及时做好系统设备的检测、维护、保养、维修、年检等工作，设备检测、维护、保养、维修记录完备。除签订维保的设备外，其余物业附属设备、设施由中标人每月至少进行1次检测维护，并出具中标人盖章的检测维护记录。维修工作要建立制度，故障报修有记录、统计、反馈（维修方），强调时效性，除电梯等应急响应时间和完成时间另行规定外，其他各类设施设备维护和保养响应时间为30分钟内，且应在24小时内完成。

（4）供配电系统。建立严格的配送电运行制度、电气设备维修制度、配电房管理制度和24小时运行维修值班制度；供电运行和电器维修人员必须持证上岗，做到安全第一；建立各项设备档案；高低压电气设备每天巡视维护和重点检测；照明灯具、线路、开关及各类用电设备的日常维护报修；照明系统外观整洁，无缺陷、松落和安全隐患；注重节约用电；照明、用电至少每周检查一次，发现故障或接到报修后，工程人员一般应在10分钟内到达现场维修处理，并做好记录，及时排除故障。一般电气故障不过夜，当天处理完毕，特殊情况当天不能处理的，应在保证安全的前提下采取临时应急措施，保证阅览室、书库和办公区使用需要。

（5）给排水系统。建立正常供水管理制度；负责供水系统管路、水泵、水箱、地下室抽水泵、阀门等设施设备的日常维护和检修；根据实际情况对排水管、下水道、沙井、户外水沟、污水井、化粪池进行清通、清运、保养及清除污垢，确保供水、排水、排污及设施畅通完好无损，防止跑、冒、漏、滴等现象，保证室内外排水系统通畅。

（6）公共设施等零星修缮。主要包含但不限于：室内外瓷砖或油漆（地面漆、墙漆及管道漆）脱落、屋面、墙面或卫生间渗漏、瓷砖、沟盖、花岗岩、道路破损、沟、渠、池、明沟散水、花围、路沿石破损、下水管道堵塞、电器设备、照明设施、家具、门窗、锁具的一般保养等5000元以下零星维修等。物业应及时完成各项零星维修任务。接到报修后工程人员在10分钟内到达现场抢修处理，如需更换配件，及时将问题反馈相关维修维保单位。

（7）设备用房。保证各种设备用房整洁干净无杂物，所有物业保洁、水电等设备、工具等闲置时统一放置专用地点，并保持整洁有序，不得占用自修室、休闲区、卫生间、办公室等图书馆其他工作地点或设备用房。

（8）进行设备检查维护维修应不影响图书馆的正常开放，一般安排在闭馆期间。需在开放时间进行维修的，应与后勤保障中心进行协商，合理安排，并根据需要提前做好对内对外公告。

（9）根据开放时间，每天准时开启关闭公共开放区域照明系统、新风系统和中央空调机组。

2、安全保卫、消防等管理

服务内容：负责福建省图书馆的维护秩序及安保、报警监控系统及消防系统运行管理值班等整体安全保卫工作，实行24小时安保、消防一体化服务。设有安全保卫岗位，前后门岗、楼门岗、安检岗、阅览区安防岗、馆区巡逻岗、消监控岗，巡查消防给水系统、管理消防设施等岗位。

服务要求：

（1）前后门岗：岗位人员须在主次入口两个大门进行24小时值守工作，负责来访人员和车辆登记报告；负责进出车辆及人员的管理（严禁私自放未经许可车辆进入馆内）；负责夜间所属区域安消防报警的复核，以及完成交办的各项临时性工作任务。

（2）楼门岗：开放时间值守常设岗位分布：大楼主、次入口共2处固定岗。岗位人员主要负责出大楼入口排队和进出秩序维护、控制回流、疏导读者；负责开放期间楼门口附近区域的安全维护、读者箱包寄存指引（含提供简单的咨询服务）等服务。

（3）安检岗：开放时间值守常设岗位分布：大楼主、次入口楼门和东门入口共3处固定岗，分别负责进馆读者的人和物安检，人员通过安检门检测、箱包经X光安检机检测符合安全标准后允许入馆；协助负责开放期间楼门口附近区域的安全和秩序维护等服务。

（4）阅览区安防岗：开放时间值守常设岗位：少儿阅览区、1-4楼阅览区共5处，负责区域秩序维护、安全维护、疏导读者、提供简单的咨询等服务、及时处理突发事件。

（5）馆区巡逻岗：昼夜巡逻常设岗位，白天正常巡逻以外，还要替换其他岗位安保人员个人应急事宜，夜间每2小时不间断轮流巡逻。岗位人员须在本馆区域内进行24小时例行巡逻，对扰序人员和不文明行为及时制止和清理，对夜间发现的安全隐患和问题及时采取措施，对安消防报警进行现场复核，车辆管理，配合公安部门打击馆区内发生的违法犯罪行为等服务。

（6）消监控岗：昼夜值守常设岗位分布：控制中心共1处固定岗，该岗位由2人以上24小时不间断轮流值守。1名专职消防设施操作员和1名熟练掌握安防监控设备设施操作员；具备熟悉掌握相应的业务知识和技能、使用，特别是消防、安防监控设备技能；消安防设备日常检查巡视及定期进行联运测试，确保控制中心及消防、安防系统的设施、线路齐全，完好无损，正常运行。未经馆方允许，任何人不得查看或调阅消防、安防监控视频资料和监测数据等内容；接到报警求助或突发情况，应及时启动我馆应急处置程序预案，及时处置及时报告后勤保障中心；并准确、详细、全面记录当班的工作情况。

（7）消防给水系统：每日巡查1次，发现问题及时处理并做好记录。消防部分联系督促并协助消防维保公司进行检查与保养，供水部分由中标人检查、维修保养，确保管道贮水保压正常，报警装置正常并自动启泵供水。

（8）消监控室做好室内日常卫生维护，设备除尘工作。值班人员值班期间随时关注系统运行情况，发现故障要详细记录并及时报告后勤保障中心联系维保公司进行检查、维修与保养，确保消防、安防系统运行正常。

（9）大楼安保人员应具有良好的身体和心理素质，热爱管理服务工作，中标方应每季度至少进行一次安防培训，提高安防人员职业素养。

（10）与驻地公安、消防部门保持联系，对驻地周边环境和社情有较好的掌握和分析。对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时应及时报告有关主管部门，并协助采取相应措施，确保不发生火灾事故和偷、盗、抢等重大治安案件。

（11)消防设施管理:

①消防栓检查内容：消火栓箱内的水带，水枪等设备是否齐备，水带有无霉烂，远程启泵按纽及其保护装置是否完好。消火栓栓体有无锈蚀、漏水现象、栓口橡胶垫圈有无损坏丢失，消火栓闸阀开启是否灵活。系统各种闸阀的启闭状态是否正常。每月检查一次，并做好检查记录。

②灭火器的检查内容:灭火器箱的完好程度，灭火器生产日期，灭火器是否使用，压力指数是否正常，按照规定期限及时报告采购方更新每月检查一次，并做好检查记录。

③楼内的消防楼梯，疏散通道，安全通道指示灯：必须保持畅通，不得以任何理由随意堵塞，安全通道指示灯必须常亮，每日检查一次，并做好检查记录。

④消防设备、设施和消防器材设专人管理，经常保持设备的完好清洁，发现问题及时报告。

（12）每年组织2次应急预案（包含：消防、防暴、防恐、防台风、防水等）演练；每年组织2次安全生产培训或讲座。

3、清扫保洁

服务内容：项目清洁范围包括办公区、阅览区、大厅、书库、电梯、楼道、卫生间、会客（议）室、报告厅、教室、设备用房、道路、绿地、地下室、外墙、屋顶、附属设施设施、污水管道、水管道、化粪池、沟渠及蓄水池、水池水塔、二次供水设备、蓄水设备等和垃圾清运。

服务要求：

（1）场馆开放期间，负责对项目范围内的室外广场、道路、设施（各类标识牌、路标、垃圾箱、休闲椅）等每天进行巡回保洁，阅览区(含书架、阅览桌椅、沙发、办公桌椅等)、办公区、书库、食堂、楼梯、扶手、大厅、走廊、卫生间、电梯间、地下室、天台、内外墙面、道路等所有公共区域随时保持清洁。室外广场、道路、停车场、屋面天台等每日清扫一次，阅览区等室内公共场地每天至少拖地消毒一次，书架每周至少擦拭消毒一次，家具每日至少擦拭消毒一次，但必须在开放时间外完成，清洁完成后必须将阅览桌椅等家具摆放整齐。书库卫生每个月做2次，包括地面拖洗与书架清洁。报告厅、教室、会议室、贵宾厅根据使用情况提前清洁和用后清洁。办公室内每日清洁1次（地面、沙发、茶几等擦洗一次、办公桌椅根据使用人的要求）。对地下一层环境、设施进行巡回保洁。针对场馆实际情况对管井、下水道等进行检查，并根据实际需要及时对场馆排水、排污管道进行清疏。对场馆内公共环境、展区、卫生间、设施（各类标识牌、垃圾箱、休闲椅设施等）进行巡回保洁。应根据读者流量不定时清洁，做到楼梯、走道、大厅、室内公共区域及卫生间的顶面、地面清洁无尘，光洁如新，无蜘蛛网，无水渍、无污渍；室内设施表面、门窗等无灰尘；室内外金属护栏、把手、玻璃、电梯轿厢、栏杆定期擦试保养，确保无锈迹、污渍、汗渍；排水、排污顺畅。

（2）建立环境卫生管理制度并认真落实，每天应有专人巡检和不定时抽查并做好检查记录，保洁人员的呼叫响应在5分钟以内。保洁人员工作时间无缺岗、脱岗、睡岗及无从事聚众聊天、饮酒、玩手机、做饭等与工作无关的事。

（3）检查所有卫生间的消耗品（如洗手液、卫生纸等）使用情况，每天定时检查和及时添加消耗品。卫生间每日全面清洁4次，做好通风换气、冲洗洁具、清扫拖洗地面、清倒垃圾，每隔2小时巡视一次，发现受污染即时处理。卫生间除定时清洁外，还应根据读者流量加强巡回保洁，保证卫生间洁净无污渍无异味，地面、洗手台无水渍。

（4）对场馆各建筑物天面天台进行每日保洁；或根据实际天气情况，及时对建筑物天面排水沟进行清理、清疏；对场馆各建筑物天面相关设施（中央空调出风口、玻璃天面、铝扣板等）进行清洁、保洁。确保天台无积水、无杂物、无蚊虫滋生，排水沟畅通，排风口无丝网、灰尘。

（5）对项目配套的各类功能用房（报告厅、活动室、办公室、会议室、值班室、接待室等）及公共场所进行保洁、清洁。报告厅、活动室、接待室、会议室等应在每次使用过后及时清洁。确保阅览桌椅、办公桌椅、沙发、书架、书柜、设备等，整洁光亮，摆放整齐，表面无灰尘、无污渍。

（6）每天对场馆内产生的各种生活垃圾、施工装修与布展等产生的垃圾及时进行收集分类处理，集中清运至垃圾中转站，垃圾清运做到日产、日清，分类处理，无垃圾拖挂、散落、满溢，无污渍水渍滴漏，严禁焚烧垃圾。

（7）每周对地毯、地垫进行吸尘、保洁、清洗，确保地毯、地垫干净、无污渍、无异味。

（8）提供保洁所需所有材料（包含工作服装、用具、清洁液、消毒剂、各类垃圾袋等）。

（9）负责垃圾的收集、集中放置在地面层垃圾收集点，做到日产日清，无卫生死角，分类收集。各类垃圾(含食堂非油污、非泔水垃圾、建筑垃圾、展板等)清运至规定存放地点，防止污染。要求垃圾袋坚韧耐用，不漏水，所有垃圾均必须装入相应垃圾袋，收集垃圾时，垃圾袋口必须打十字结，避免垃圾暴露在空气中。垃圾袋内垃圾不应超过容积的2/3，注意及时收集、更换垃圾袋。所有垃圾每日清运1次并保证垃圾堆放点当日清空，如遇迎检等特殊情况，按后勤保障中心要求增加运次。

（10）根据实际使用情况，及时对化粪池、污水井进行清理，污水不得外溢。

（11）请专业“蜘蛛人”对户外墙面（含玻璃面）、屋面（含玻璃面）进行全面清理，一年清理一次。

（12）大理石和塑胶地板每年+0-打蜡一次，日常养护。

（13）水池水塔和二次供水设备每六个月清洗一次，洗完后出具水质检验合格报告。

（14）有害生物防治。根据馆内实际情况，及时对苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等“四害”进行消杀作业，夏季每个月全馆范围消杀不少于2次。及时清除场地内遗留的废弃木质材料，防止白蚁孳生，每周对场馆（含正谊书院）巡逻2次，如发现蚁害，及时消杀。

（15）指定专人（经过会务培训，形象佳）对馆内各类会议须提供相应的会务服务，如倒茶、加水、引导等。

4、大楼、室内场地绿化

服务内容：管理场馆区域所有花草树木

服务要求：

（1）结合本馆具体情况，制定花卉摆放方案，需提供不少于800棵花卉、绿植（含2.5米绿植4棵、1.5米绿植300棵、1米绿植50棵、0.4米绿植50棵、小型绿植400棵，其中正谊书院1.5米绿植10棵、0.4米绿植10棵、小型绿植20棵），不少于10处室内花卉景观造型，绿植花卉数量应在800棵到1000棵之间。花卉、绿植品目以实际需求为准，花盆款式统一，摆放方案和各类花卉须经后勤保障中心书面确认后，方可进场。

（2）根据植物生长习性对绿化盆栽进行淋水、修剪、施肥、杀虫、更换，保持生长态势良好、造型优美、常新常绿；定期除草、松土、施肥、整形修剪、防治病虫害。

（3）做到树木生长茂盛、无枯枝、树形美观、完整、无倾斜；花坛土壤疏松无垃圾；草坪平整清洁无杂草。

（4）重点花草树木必须专人管理，定期施肥、养护。受损、枯死的花草树木必须及时更换补种，其品种须一致，尺寸高度相符，一切费用由中标人负责。

（5）中标人必须配备熟练、专职、专业的园林园艺养护人员，根据后勤保障中心要求进行绿植园艺造型。

（6）绿植数量和品目每个月清点至少1次，对缺损的绿植按招标合同要求在次月清点前及时添置，并做好记录。

（7）派专业人员对外围绿地树木进行养护修剪，其效果要达到后勤保障中心要求。

（8）绿化垃圾清运，包括倒树、枯枝等及时清理清运。

（9）每年国庆节、春节、世界读书日，须免费提供鲜花200盆、春节另外提供福橘2盆和名贵花种（如蝴蝶兰等）5盆用于装饰馆内环境，营造节日气氛，花卉布置方案须达到后勤保障中心要求。

5、设备设施服务项目

（1）中央空调（含正谊书院）、新风系统、恒温恒湿系统、其他空调（分体式空调、含单身宿舍）

指派专业人员做好日常中央空调、新风系统、恒温恒湿、其他空调系统运行、巡检、维保等工作，委托专业公司对中央空调、新风系统、恒温恒湿系统进行维保，签订有效维保合同（合同需给采购人备份），并监督维保公司及时做好中央空调系统的维保、保养工作。进场即对中央空调和恒温恒湿系统制冷剂运行压力值进行检测，制冷制热过程制冷剂运行压力值要达到标准值0.9MP，低于标准值必须添加制冷剂（湖东馆机组数量：75台多联机、16台自膨机、2套恒温恒湿系统、正谊书院中央空调一套，其他空调22台，添加制冷剂费用由中标人承担，服务期间保障制冷剂运行压力值达到标准值。）。负责中央空调、新风启用时间、温度设定等符合节能要求规定，及时发现设备运行中超标噪音、严重滴漏水现象、不制冷、控制面板失灵、主机不启动等故障。接到故障报告10分钟内赶赴现场，并联络维保单位专业维修人员到场，尽快恢复正常运行。遇到突发性事故时，采取正确有效的现场应急措施，并及时上报后勤保障中心。督促维保公司按规定做好保养及维护记录等。每年对所有风机盘管、内外主机、进出风口等清洗消毒一次。

（2）消防安防系统

督促消防维保公司做好维保，如消防自动报警系统，烟感除尘、除潮，信号控制线路检查，控制模块除尘、测定，报警主机检查，高压细水雾设备维保等，确保设备完好，可随时启用；大楼消防通道畅通，火灾零发生率；每年至少组织2次人员防火疏散演习和消防演练；落实每日防火巡查，每月消防设备检查并做好记录，发现故障及时联系维修；消防给水系统每日巡查1次，发现问题及时处理并做好记录；协助消防维保公司完成日常维保,每半年保养1次,每年全面检查维修1次。

（3）柴油发电机组

柴油发电机运行时每半小时检查1次，每个月启动1次并做好记录，每半年更换燃油过滤器，保洁除尘，检查水箱水位，油水分离器、电瓶电压及管路和接地装置；保证发电电压、电流正常及水位正常，各技术参数达标。电瓶衰减更换费用，由中标人负责。

（4）电梯

项目经理或综合主管中须至少有1人持有电梯安全管理员证，保证馆内电梯安全、可靠，运行平稳，开关、平层正常，无异响和震动，接到故障报告及时赶赴现场，防止电梯困人、伤人事故产生，并联络维保单位专业维修人员到场，尽快恢复正常运行。遇到突发性事故时，采取正确有效的现场应急措施，并及时上报后勤保障中心，督促维保公司按规定做好保养及维护记录等。需做好本馆所有电梯的年检工作并取得电梯年检合格证，电梯年检费用由中标人负责。中标人需根据市场监督管理局对电梯的要求，做好相应的制度建立、档案管理等工作，以备检查。

6、其他服务

（1）中标人指派人员应积极响应后勤保障中心临时交办的其他工作（如搬运桌椅、个别非服务区域保洁、家具维修、建筑修缮、节日挂灯笼等）。如部分项目工作量明显超出中标人工作人员可承受范围，仅凭中标人工作人员无法正常顺利完成该项目，经后勤保障中心同意，中标人可另外安排其他工作人员来完成，用工费用参照目前市场行情，由后勤保障中心统一结算；建筑修缮如刷墙、砌砖、瓷砖石板修护更换、强弱电铺设、水电五金配件等造价在5000元以下（包工包料）费用由中标人承担；所有设备（含电梯、空调等）维修费用（含安装服务费和配件）在5000元以下，由中标人承担；建筑修缮和设备维修费用在5000元以上的，由采购人承担。采购人场馆内所有的普通门窗玻璃和幕墙玻璃如破损，其维修更换费用由采购人承担，更换玻璃品质需采购人确认。

（注：中标人应出示市场询价的正式报价单。采购人认为需要时，可以要求中标人提供三家以上的询价过程、正式报价和进货渠道。）

（2）以下物品由中标人负责（费用由中标人承担）包括但不限于：各类垃圾袋、全馆卫生间使用的卫生纸（如心相印、维达、清风或同等品质牌子）、会议室、食堂使用抽纸、擦手纸（如心相印、维达、清风或同等品质牌子）、各洗手池使用的洗手液（如开米、蓝月亮或同等牌子）、雨伞架、雨伞袋、蚊香、消毒水、杀虫剂、香薰液；中标人应定时检查，及时添加卫生纸、雨伞袋、抽纸、香薰液和洗手液等消耗品。

（3）执行节假日主管以上人员到岗带班制度，做好台风、暴风雨等自然灾害防范前期准备工作和现场值班抢险工作，必要时根据采购人要求需加派人员，其费用由采购人承担。

（4）中标人派驻项目所有服务人员如果不称职，采购人有权要求更换，中标人不得以任何理由推诿。人力配备、管理人员配备等各种技术服务标准不低于招标文件的要求，技术性岗位调离须事先向采购人提出书面申请并征得采购人同意后方可调离。

（三）管理与考核办法

1、管理模式

管理和考核机构：采购人指定的后勤保障中心。

管理和考核方式：采购人通过以下方式对中标人的服务工作进行管理考核：

（1）每个月组织对中标人的各项工作进行抽查和考核；

（2）对物业管理服务中出现的重大事项进行审议；

（3）采购人其他部门对中标人日常服务工作进行监督，向后勤保障中心提供整改意见。

2、考核办法

2.1考核内容

考核分综合管理、环境保洁、安全保卫、设施设备维护及加分项目等五个部分。其中综合管理占10分、环境保洁占30分、安全保卫占30分、设施设备维护占30分；加分项目分值不设上限。

（1）具体考核项目

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 考核情况 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 综合管理 | 10分 |  |  |  |
|  | 1.管理机构完整、制度健全，并能正常履行合同，管理人员做好工作检查及记录并签名 | 2分 | 机构不完善、制度不健全、无检查、无记录缺一扣0.5分 |  |  |
|  | 2.按合同定岗人数安排人员上岗，不缺编，人员相对稳定，流动性每年不超过5%；管理人员和专业人员持证上岗，符合任职要求 | 2分、扣分值不设上限 | 缺编1人扣2分，不符合要求每人次扣1分 |  |  |
|  | 3.有应对突发事件的应急方案、措施 | 1分 | 不完善扣1分 |  |  |
|  | 4.按专业要求统一着装，配带胸卡上岗，文明礼貌，服务规范达标 | 3分、扣分值不设上限 | 违反规定每人次扣1分；员工与读者发生冲突每人次扣1分；被读者投诉到媒体（含互联网）或政府投诉平台和专线每次扣1分，投诉到本馆每次扣1分 |  |  |
|  | 5.制定夜间查岗计划并落实，每日检查值班情况并签名 | 2分 | 未落实、未记录或未签名，每项每次扣1分 |  |  |
| （二） | 环境保洁 | 30分 |  |  |  |
|  | 1. 保洁人员工作时间无缺岗、脱岗、睡岗及无从事聚众聊天、玩手机、做饭等与工作无关的事；无出现服务场所污渍水渍找不到保洁人员现象。 | 6分、扣分值不设上限 | 不符合每项每次扣2分； |  |  |
|  | 2.实行标准化清扫保洁，保证场馆内地面无垃圾杂物、无污渍水渍，垃圾筒内垃圾不超过2/3，垃圾当日清出馆外 | 4分、扣分值不设上限分 | 以报备我馆《图书馆大楼保洁操作规范流程》或《物业管理方案》为标准，不符合每次扣2分 |  |  |
|  | 3.门厅及中庭区域应设专人推尘，随时擦拭读者进入时的脚印；门厅入口处应铺设防尘脚垫；遇雨天，应铺吸水性的脚垫,并提供雨伞架、雨伞袋 | 2分、扣分值不设上限 | 不符合每项每次扣1分 |  |  |
|  | 4.保持阅览桌椅、办公桌椅、沙发、书架、书柜、设备等整洁光亮，表面无灰尘、无污渍 | 2分、扣分值不设上限 | 不符合每项每次扣1分 |  |  |
|  | 5.做好垃圾分类，并按规定进行垃圾分类。 | 2分、扣分值不设上限 | 不符合每次扣2分 |  |  |
|  | 6.洗手间无异味、无积水、无污渍水渍 | 2分、扣分值不设上限 | 不符合每次扣1分 |  |  |
|  | 7.开水间无污渍、无水渍、无垃圾杂物 | 2分、扣分值不设上限 | 不符合每次扣1分 |  |  |
|  | 8.电梯不锈钢轿厢、垃圾桶、栏杆亮洁，定期上油，无缺油现象，地面无污渍、无杂物 | 2分、扣分值不设上限 | 不符合每次扣1分 |  |  |
|  | 9.外围保洁，门前三包无明显泥沙、垃圾和污渍；标识牌、设施无明显灰尘 | 2分、扣分值不设上限 | 不符合每次扣1分 |  |  |
|  | 10.天台无积水、杂物；排水沟畅通；玻璃穹顶和玻璃幕墙无污渍 | 2分、扣分值不设上限 | 不符合每次扣1分 |  |  |
|  | 11.定期进行全面消杀四害、防治白蚁等工作，并做好记录 | 4分、扣分值不设上限 | 成效不明显，发现四害、白蚁活动迹象每项每次扣2分， |  |  |
| （三） | 设施设备维护 | 30 |  |  |  |
|  | 1.按专业要求统一着装，配带胸卡上岗，文明礼貌，服务规范达标 | 2分、扣分值不设上限 | 不符合每人次扣1分 |  |  |
|  | 2.水、电等维修和设备系统维护，24小时值班 | 2分 | 不符合每项扣2分 |  |  |
|  | 3.保证所管辖系统设备处于优良的技术状态；做到“三不漏”（不漏油、不漏电、不漏水）、“五良好”（使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好） | 4分、扣分值不设上限 | 一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 4.中央空调系统（含新风系统、恒温恒湿系统）运行正常，定期检查，并有相关记录；出现故障后，能及时报修。 | 2分扣分值不设上限 | 一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 5.保证正常供水供电；备用发电机可随时启用，定期检查，并有相关记录 | 2分扣分值不设上限 | 一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 6.能及时排除故障，保证变配电系统正常工作 | 2分扣分值不设上限 | 每项不符合扣1分 |  |  |
|  | 7.水池、水箱周围无污染隐患，排水系统通畅 | 2分 | 每项不符合扣1分 |  |  |
|  | 8.配电线路、给排水出现故障后，维修人员及时到达现场维修 | 4分、扣分值不设上限 | 每项不符合扣2分 |  |  |
|  | 9.协办二次供水相关手续，配合卫生防疫检查。办理电梯年检相关事宜 | 2分 | 每项不符合扣1分 |  |  |
|  | 10.电梯定期检修，运行出现故障后，及时联系维保人员到达现场排查，并做好相应的应急救人措施。办理电梯年检相关事宜。 | 2分、扣分值不设上限 | 每项不符合扣2分 |  |  |
|  | 11.公共照明及公共设施、设备完好，维修更换及时，定期保养。 | 4分、扣分值不设上限 | 无特殊理由每延误1天扣1分，影响采购人业务正常运行的，扣5-10分 |  |  |
|  | 12.做好台风、暴风雨等自然灾害防范工作 | 2分、扣分值不设上限 | 无防范措施扣2分，造成损失扣10-100分 |  |  |
|  | 安全保卫 | 30 |  |  |  |
|  | 本馆实行24小时值勤、值班、巡逻。安防主管对管辖重点部位巡查每天不少于4次，安防员电子巡更每2小时一次，特殊时期、特殊任务时服从后勤保障中心安排。中控值班报警信息要及时确认处置。 | 5分、扣分值不设上限 | 无巡查记录每日扣1分，无巡更记录每日扣1分，特殊时期、特殊任务不服从后勤保障中心安排扣2分.消控报警信息无及时确认处置每次扣3分。 |  |  |
|  | 保安和消监控员工作时间无缺岗、脱岗、睡岗及无从事聚众聊天、玩手等与工作无关的事； | 6分、扣分值不设上限 | 发现一起扣3分 |  |  |
|  | 对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时应及时报告有关主管部门，并采取相应措施。 | 6分 | 无应急预案扣2分，无及时上报扣2分，没采取措施扣2分。 |  |  |
|  | 安防员实行规范化管理，定期进行业务技能培训，不断提高处理可疑或突发事件的能力。定期进行消防培训及演练，熟悉程序，处置要领正确及时。 | 4分、扣分值不设上限 | 每项不符合扣2分 |  |  |
|  | 督促消防维保的月检情况。 | 2分 | 无督促扣2分 |  |  |
|  | 做好防抗台风、暴雨等自然灾害防御工作。 | 4分、扣分值不设上限 | 无防范措施扣4分，造成损失扣10-100分 |  |  |
|  | 安防报警、摄像监控等系统落实每日巡查1次，发现故障及时联系弱电维保公司维修，每月常规保养1次，每半年全面检测保养1次。 | 4分 | 每项不符合扣1分 |  |  |
| （四） | 加分部分 | 单次加分不高于20分 |  |  |  |
|  | 1.发现并有效制止偷盗、破坏行为的 | 分值不设上限 | 每次加 5分 |  |  |
|  | 2.及时扑灭初起火灾 | 分值不设上限 | 每次加10分 |  |  |
|  | 3.及时有效处理突发事件 | 分值不设上限 | 每次加5 分 |  |  |
|  | 4.非工作时间，积极配合完成重要会议保障，岗位安排合理 | 分值不设上限 | 每次加2分 |  |  |
|  | 5.在防台抗汛工作中积极配合做好预防工作，员工表现突出 | 分值不设上限 | 每次加5分 |  |  |
|  | 6.员工表现优秀，得到采购人上级机关、媒体书面表扬的 | 分值不设上限 | 每人次 加3分 |  |  |

（2）其他考核内容

①在用户需求约定的服务范围、服务内容、质量标准和管理目标不变的情况下，中标人不得自行裁减人员，否则减少人员的费用按每少1人每月扣除当月服务费10000元的标准进行处罚。若中标人裁减人员达到物业服务总人数的10%，中标方有权单方面终止双方合作协议，并按照评标委员会推荐的中标候选人顺序顺位递补供应商。

②本项目的人员如有变动的，需报采购人管理部门确认同意，变更人员超过7天，尚未到岗，则扣当月物业管理费10%，超过20天未到岗，则扣当月物业管理费50%。超过30天未到岗，采购人有权单方面终止合同，视为中标人违约，没收履约保证金。

2.2考核方法

采用不定期的日常检查模式，依据事实，客观评价。

2.3考核结果

考核得分85分以上（含85分）的为合格。85分以下每少1分按3000元标准在当月物业管理费中扣减。具体办法如下：

（1）月考核合格，则采购人向中标人全额支付当月物业管理费；

（2）月考核不合格（得分85分以下），则按上述标准在当月物业管理费中扣减费用；

（3）月度考核不合格（得分80分以下），采购人将责令中标人限期整改和书面上报具体整改措施，并全额扣减当月物业管理费。

（4）当中标人连续两个月出现月考核得分85以下或一年内三次月考核85分以下情形时，视为中标人已经构成严重违约，采购人有权单方面终止合同，没收履约保证金，并按照评标委员会推荐的中标候选人顺序顺位递补供应商。

（5）中标人不得对后勤保障中心考核得分有质疑和反对，必须无条件接受考核结果。