附件2

福建省图书馆南区屋面提升改造项目报价单

| 项目名称：福建省图书馆南区屋面提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
| 1 | 南区屋面铺贴石材 | (1)面层：30mm厚荔枝面花岗岩，芝麻灰，六面防护处理，按现场要求切割、异形加工、拼花排版对逢等；(2)结合层：12cm厚砂石垫层铺贴；（3）基层：基层清洁洒水处理；（4）勾缝：边角耐候密封胶封缝，其他区域水泥砂浆勾缝 | m2 | 732 |  |  |
| 2 | 吊车吊运 | （1）35砘吊车（2）吊升高度24米 | 台班 | 2 |  |  |
| 3 | 羽毛球架 | (1)羽毛球柱(ABS)重量120kg，柱高1550mm,使用直径42钢管，壁厚不低于2、0mm，(2)底座规格 780x370x140(mm)，(3)标准羽毛球网 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 标线 | (1)环氧树脂划线漆；（2）标准双打场地，线宽40mm，实线，人工涂刷 | m | 120 |  |  |
| 5 | 合计含税金额大写： |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

报价联系人：

联系电话：